
郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2024-858    
[image: image1.png]LA




采   购   人：郑州大学 
  采购代理机构：中仪国际工程咨询有限公司
  日        期：二〇二四年八月

目录

2第一章 竞争性磋商公告


5第二章 磋商须知


17第三章 评审标准及办法


23第四章 采购内容及要求


33第五章 采购合同


42第六章 响应文件格式




第一章 竞争性磋商公告
	郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与

智能运维设备采购项目-竞争性磋商公告


项目概况

郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）获取招标文件，并于2024年08月23日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2024-858  
2、项目名称：郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目

3、采购方式：竞争性磋商  

4、预算金额：1091800.00元

最高限价：1091800元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20241264-1
	郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目
	1091800
	1091800


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：计划采购静态应变测试分析系统、动态信号测试分析系统、高低温交变湿热试验箱、氯离子自动电位滴定仪、自动混凝土分层磨粉机、机载高精度云台+飞行器平台、航拍飞行器、自动接触角测定仪、显微成像系统、飞航式水深流速测量系统。

5.2.质保期：国产设备质保期3年（自验收合格之日起算）

5.3.交货期：自合同签订之日起30个日历天

5.4.交付地点：采购人指定地点

5.5.质量要求：合格，符合国家及行业相关标准要求

6、合同履行期限：至质保期满

7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图）。

三、获取采购文件

1.时间：2024年08月13日至2024年08月19日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）

3.方式：市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，凭CA密钥登录河南省公共资源交易中心市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载磋商文件，获取磋商文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。


4.售价：0元
四、响应文件提交

1.时间：2024年08月23日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传；加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。 
五、响应文件开启

1.时间：2024年08月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）-6 。（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《郑州大学招标采购网》上发布，招标公告期限为三个工作日。
其他补充事宜：

本项目采用不见面开标，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质响应文件，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在采购文件确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”-《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅供应商操作手册V1.0.doc》。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：郑州大学

地址：河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号

联系人：胡老师

联系方式：18262623880
2.采购代理机构信息（如有）

名称：中仪国际工程咨询有限公司

地址：郑州市嵩山路与陇海路交叉口向南200米路东嵩山大厦5楼515室

联系人：任婷婷

联系方式：0371-65363618

3.项目联系方式

项目联系人：任婷婷

联系方式：0371-65363618
第二章 磋商须知
供应商须知前附表
	序号
	项   目
	内       容

	1
	采购人
	采 购 人：郑州大学

地    址：河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号

联 系 人：胡老师

联系方式：18262623880

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：中仪国际工程咨询有限公司

地址：郑州市嵩山路与陇海路交叉口向南200米路东嵩山大厦5楼515室

联 系 人：任婷婷

联系方式：0371-65363618

	3
	项目名称
	郑州大学水利与交通学院、黄河实验室（郑州大学）水利工程安全保障与智能运维设备采购项目

	4
	项目编号
	豫财磋商采购-2024-858

	5
	采购内容及要求
	详见磋商文件第四章

	6
	资金来源
	财政资金，已落实

	7
	投标答疑会
	不举行投标答疑会

	8
	质量要求
	合格，符合国家及行业相关标准要求

	9
	交货期
	自合同签订之日起30个日历天

	10
	质保期
	国产设备质保期3年（自验收合格之日起算）

	11
	投标预备会
	不召开

	12
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	申请人资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提交2023年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提交近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料，依法免税的应提供相关文件说明）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图）

	14
	踏勘现场
	不组织

	15
	偏离
	允许

	16
	构成磋商文件的其他材料
	澄清、修改及补充通知等书面材料

	17
	投标有效期
	响应文件递交截止之日起60日历天

	18
	投标截止时间
	2024年08月23日09时00分（北京时间）

	19
	投标保证金
	依据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购〔2019〕4 号的规定，本项目免收投标保证金

	20
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	21
	响应文件上传
	加密的电子响应文件,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传。

	22
	签字或盖章要求
	响应文件应按磋商文件规定格式签字盖章。
响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

	23
	文字
	简体中文

	24
	是否退还响应文件
	否

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）-6 。（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）

	26
	开标程序
	远程不见面开标，具体程序如下：
（1）采购代理机构按“供应商须知前附表”规定的时间进行开标。供应商无需到现场参加开标。供应商应持CA数字证书通过网络参加开标，并在规定时间内及时进行解密。对开标过程有异议的，请通过河南省公共资源交易中心平台及时提出。未在规定时间提出异议的，视同供应商承认开标记录。 
（2）因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。
（3）逾期解密或超时解密或因供应商自身原因造成无法正常解密的，其投标将被拒绝。 
（4）开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括供应商名称、交货期以及其它有关内容。唱标结束后进入质疑期，异议回复完成之后开标结束。

	27
	磋商小组的组 成
	磋商小组成员构成： 3 人,其中采购人代表  1  人，技术、经济等方面专家  2  人；评标专家确定方式：开标前从相关政府部门的专家库中随机抽取。

	28
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐3名成交候选人

	29
	履约保证金
	合同总价款100万以上（包含100万元）的履约担保金额为合同总额的5%。

履约担保方式：承包人以银行保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

	30
	计 量
	在响应文件中以及所有供应商与采购人往来的文件中的所有计量单位和规格说明都必须用中华人民共和国法定计量单位表示。

	31
	其  他
	1、本项目的最终解释权归采购人所有；
2、成交服务费：成交供应商在领取成交通知书时应向采购代理机构支付成交服务费。其收费标准参照原国家发改委计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号规定计算。

3、所属行业：工业。

	32
	政府采购政策
	（1）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

（4）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）对于供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。

	33
	付款方式
	货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付审定金额的95％；质保期满，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

	34
	货物交付要求
	货物必须为全新未使用的货物，要求包装完整，本项目要求所有货物含运输及安装。

	35
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


 (一)总 则 
1.项目说明 
1.1项目概况及采购内容：见供应商须知前附表。 

1.2根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

2.交货期、质量要求 
2.1本项目的交货期要求见前附表所述； 
2.2本项目的质量要求见前附表所述。 
3.合格的供应商 
3.1供应商资格要求见“供应商须知前附表”； 
3.2本项目不接受联合体供应商。 
4.投标费用 
4.1供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。不管成交结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 
(二)竞争性磋商文件 
5.竞争性磋商文件的组成 
5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告； 
（2）供应商须知； 
（3）评审办法； 
（4）合同条款及格式； 
（5）采购内容及要求； 
（6）磋商响应文件格式； 
根据本章第6款、第7款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。 
5.2供应商应认真审阅竞争性磋商文件所有的内容，供应商的磋商响应文件应符合有关法律、法规、技术规范和本竞争性磋商文件的要求。如果供应商的磋商响应文件没有按照要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。 
6.竞争性磋商文件的澄清 
6.1供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问，应于响应文件递交截止日期5日前将需澄清的问题，登录河南省公共资源交易中心平台网站，通过“业务管理-问题提问”进行提问，并电话通知代理公司项目负责人。采购代理机构将以澄清文件方式通知所有获得竞争性磋商文件的供应商，并作为竞争性磋商文件的组成部分，具有同等约束作用。 

6.2所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过河南省公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

6.3因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
7.竞争性磋商文件的修改 
7.1在响应文件递交截止日期5日前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，采购代理机构将通过河南省公共资源交易中心网等网站的“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制响应文件； 
7.2当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清、答疑内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准； 
7.3为使供应商在编制磋商响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长递交磋商响应文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。 
 (三)磋商响应文件的编制 
8.磋商响应文件的语言 
磋商响应文件及供应商与采购人之间与投标有关的往来通知、函件和文件均应使用汉语语言文字。 
9.响应文件的组成 
9.1 响应文件应包括下列内容： 
（1）响应函

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（3）响应承诺函
（4）资格审查材料

（5）报价表 
（6）类似业绩清单
（7）反商业贿赂承诺书

（8）技术规格偏差一览表
（9）磋商文件内容确认书

（10）磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料
10.响应文件的内容 
10.1响应文件包括本须知第 9 条规定的内容； 
11.磋商有效期 
11.1磋商有效期见本须知前附表第 9 项规定的期限，在此期限内凡符合本竞争性磋商文件要求的磋商响应文件均保持有效； 
11.2在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。 
12.磋商保证金 
无 
13.踏勘现场 
13.1本项目不组织踏勘现场。 
14.磋商响应文件的制作 
14.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺； 
14.2供应商通过“河南省公共资源交易中心”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

14.3供应商凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示自行下载项目的竞争性磋商文件。

14.4加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

14.5供应商在制作电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；其他要求签字盖章的竞争性磋商文件格式内容，供应商可将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。。 
 (四)报价、交货期及质量 
15．报价 
15.1竞争性磋商响应文件的响应函及响应函附录上应清楚地标明磋商的首次报价。供应商的磋商报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的一切费用。没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。只有通过资格性检查和符合性检查的供应商方可进入下一轮报价，可在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。 
15.2本次采购项目的报价采用固定总价报价，采购人不接受有选择的报价。供应商应充分考虑施交货期间市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

16.交货期 
16.1交货期不得超过本竞争性磋商文件中提出的交货期要求，供应商交货期超过竞争性磋商文件中提出的交货期要求的视为供应商未实质响应竞争性磋商文件要求。 
17.质量 
17.1供应商响应质量不得低于本竞争性磋商文件中提出的质量标准，质量低于竞争性磋商文件要求的质量标准的视为供应商未响应竞争性磋商文件要求。 
(五)磋商响应文件的递交 
18.磋商响应文件递交 
18.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的截止日期和时间将响应文件按照供应商须知前附表中载明的方式递交。 
18.2采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长响应文件递交截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 
18.3如供应商未能按照 18.1、18.2 条规定执行，采购人将拒绝接收其磋商响应文件，由此造成损失由供应商自行承担。 
19.响应文件递交截止日期 
供应商应按前附表所规定的地址并在投标截止前递交响应文件，迟到的投标将被采购人拒绝。 
 (六)开标、评标、定标及合同授予 
20.开标 
20.1采购代理机构在供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开远程开标。并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。 
20.2按照供应商须知前附表规定的开标程序开标。 
20.3供应商如未在采购文件规定的响应文件提交截止时间前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败,将被拒绝。 

20.4投标单位未在规定时间内进行二次报价，磋商小组将视为该单位放弃参与该项目投标。（从通知投标单位开始二次报价到投标单位上交二次报价结果共计10分钟，超时视为自动放弃本次投标活动。）
21.评审 
21.1评审会议采用保密方式进行。评审工作由竞争性磋商小组负责。 
21.2磋商小组由采购人代表、有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人； 
21.3评审过程保密 
21.3.1磋商会议开始后，直到授予成交人合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与磋商有关的其他任何情况均应严格保密。 
21.3.2在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商如试图向采购人或竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；采购人不对未成交人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。 
21.4本项目评审参照综合评分法，由竞争性磋商小组依据第三章“评审标准和办法”对磋商响应文件分别进行评审和比较。第三章“评审标准和办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 
21.5磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告，由磋商小组成员在评审报告上签字。 
22.推荐成交候选人与定标 
22.1采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。 
22.2采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。 
23.合同授予标准 
本项目的合同将授予按本须知第 22 条所确定的成交人。 
24.成交通知书 
在磋商有效期内，采购人将向成交人签发《成交通知书》。 
25. 履约担保 
25.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。 
25.2成交人不能按本章第 25.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，给采购人造成损失的，成交人应当对其予以赔偿。 
26.合同签订 
26.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和成交人的磋商响应文件及有关规定签订合同。 
26.2成交人如不按本须知 26.1 款的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除授标，给采购人造成的损失，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任； 
26.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成本项目，不得将成交项目转让给他人。 
27.其他 
27.1排名第一的成交候选人放弃中标，或者确定有重大实质性问题，采购人可依次确定其他的成交候选人为成交人或重新组织采购。 
27.2适用于本供应商须知的额外增加的变动 
（1）供应商所提交的响应文件应包含竞争性磋商文件中要求必须提交的材料，并按照竞争性磋商文件中提供的格式如实、完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。
（2）在磋商过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致，使磋商小组意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。
27.3未尽事宜，按国家有关规定执行。
第三章 评审标准及办法
（一）评审工作应遵循客观、公正、公平、择优、科学合理和注重信誉的原则。 
（二）评审基本原则 
1.遵循国家有关法律、法规； 
2.保护采购人的合法利益； 
3.客观、公正地对待所有供应商，坚持实事求是、公平竞争的原则； 
4.以竞争性磋商文件作为评标的基本依据，择优定标。 
（三）磋商小组由采购人代表、有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人。 
（四）评审程序 
评审工作依法组建的竞争性磋商小组负责。 
磋商小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任磋商小组组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。磋商小组按以下程序独立履行评审职责： 
1.磋商小组按先初步评审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审（详见初步评审表）。初步评审不合格的响应文件不得进入详细评审。 
在初步评审阶段，属于下列情况的竞争性磋商响应文件将被认定为无效标：
1.1 竞争性磋商小组发现供应商以他人的名义投标的；串通投标的； 
1.2 供应商拒不按照要求对磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的； 
1.3 以行贿手段谋取成交或者不如实提供有关情况、文件、证明等其他弄虚作假方式投标的； 
1.4 报价超过最高限价的； 
1.5 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

1.5.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

1.5.2不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

1.5.3不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

1.5.4不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

1.5.5不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

1.5.6不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

1.5.7不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

1.6 在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效响应处理。
2.磋商小组将对初步评审合格的供应商的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。
按各供应商递交响应文件的顺序进行磋商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按无效响应处理。 
3.磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审、符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价（未在规定时间内进行二次报价，磋商小组将视为该单位放弃参与该项目投标），最终报价不得超过响应文件中报价。 
4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
5.竞争性磋商响应文件的澄清 
为了有助于竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对其竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过竞争性磋商响应文件的范围和改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。 
6.错误的修正 
磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
如果小写金额与大写金额不一致，以大写金额为准； 
总价金额与按单价汇总金额不一致时，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，修改单价。 
7.响应文件的评价与比较。 
磋商小组将按磋商文件中规定的评审方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件和最终报价进行进一步的商务和技术评估。 
磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商最终得分为所有评委各项打分的总和的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位。 
8.推荐成交候选人 
磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 
9.评分标准及办法 
初步评审表
	评审因素
	评审标准

	资格
审查
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

	
	
	2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提交2023年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明）

	
	
	3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟）

	
	
	4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提交近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料，依法免税的应提供相关文件说明）

	
	
	5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）

	
	其他
	信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图）

	符合性审查
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	报价唯一
	响应文件中只能有一个有效报价

	
	响应报价
	不超过采购预算，否则其响应文件做无效响应处理

	
	质保期
	国产设备质保期3年（自验收合格之日起算）

	
	交货期
	自合同签订之日起30个日历天

	
	质量要求
	符合国家及行业合格标准，满足采购人要求

	
	磋商有效期
	60日历天

	
	其他
	符合磋商文件的其他实质性要求


详细评分办法
	评分因素
	评分内容
	评分标准
	满分分值

	报价部分（35分）
	磋商报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最终报价）×35
	35

	技术部分

（40分）
	技术指标响应情况
	根据响应文件对磋商文件第四章采购内容及要求的技术指标响应情况，判断所投货物技术指标是否满足磋商文件的要求，技术要求中标注*的技术指标每一条不满足扣3分，非标注*的技术指标每一条不满足扣1分，扣完为止。

注：技术参数响应情况得0分的供应商，视为未对磋商文件做实质性响应。
	40

	商务部分（25分）
	企业业绩
	自2021年1月1日以来，供应商具有类似项目业绩的，

每提供一个业绩（包括验收证明、有效合同、中标通知书及网站中标公示截图，其扫描件须加盖供应商公章，否则视为无效）得1分，最高得2分。
	2

	
	培训方案
	根据供应商提供的培训方案(内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划、培训效果、培训师资力量、课时安排、培训时间安排等)进行综合评分。

以上内容齐全、详尽、合理、考核办法符合项目特点且针对本项目，确保满足培训效果的，得7分；内容齐全，但可操作性一般的得 4 分；内容不全面、不详尽或者缺乏针对性的，得1分；未提供方案的不得分。
	7

	
	技术服务
	根据供应商提供的安装调试方案（内容包括但不限于供货方案、安装调试规划、安装人员构成、质量保证措施、安全保障措施、应急预案、应急维修保障措施等）进行综合评分。

以上内容齐全、考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求且针对本项目的，得7分；内容齐全，但可操作性一般的得 4 分；内容不全面，可操作性差的得 1 分；不能满足项目要求或未提供方案的不得分。
	7

	
	售后服务
	根据供应商提供的售后服务方案(包括并不限于质保期内的服务内容、售后服务标准、售后服务响应时间、问题解决效率、巡检服务措施、维保服务、售后服务站点、问题解决质量和质保期外的售后服务内容等)进行综合评分。

以上内容齐全、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求且针对本项目的，得9分；内容较齐全、较详尽或者保障措施较具体、较明确的，得5分；内容不全面，不详尽或者保障措施不具体、不明确的得 2 分；不符合项目特点、无法保障货物正常运行和维护的或未提供方案的不得分。
	9


采购内容及要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	是否进口

	1
	静态应变测试分析系统
	1、测点数：72测点/台，单台计算机可实现1000通道以上的扩展。

*2、采样率（连续采样）：普通模式、5Hz、2Hz、1Hz；高速模式200Hz（任选四点）以上等。

3、输入端子：进口按压端子。

*4、通讯接口：100M以太网接口/WIFI无线通讯接口可选；

5、模数转换：24位高精度抗混ADC。

6、支持桥路类型：完成全桥、半桥、三线制1/4桥以及公共1/4桥。
7、支持桥式传感器（位移、压力等）。

8、桥压：2VDC；精度0.1%。

9、量程：±60000με。

10、适用应变片电阻值：1/4桥（三线制自补偿）电阻范围：120Ω或350Ω（订货时确定一种）；1/4（公共补偿）、半桥、全桥电阻范围：60Ω～20000Ω任意设定。

11、线性度：0.1%。

12、最高分辨率：0.1με。

13、系统示指误差：不大于±0.5%red±3με。

14、电压测量：±60 mV。

*15、多台设备可通过交换机有线联机或WIFI方式联机，适合分布式测试。

16、配套控制分析软件，可进行参数设置、功能控制、数据管理、报告输出。

系统分析软件 
1.根据科研需求配备数据分析软件：包括基本分析模块；频谱分析模块，支持多种编译语言：Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、C# Builder等，自己编译软件可直接控制并获取设备采集的数据。

*2.在连续采集过程中可根据需求存储任意段的数据曲线。

3.后处理函数：带相位位移信息自谱、基于比值的PAS、信噪比、脉冲响应（h1、h2、h3）、计算声强、计算复数声强、计算平均声压谱、计算速度谱、P-I指数、CPB合成。

*4.软件应具备多种视图窗口，包括：数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、FFT视图、倍频程、2D视图、3D视图、仪表盘视图、绘图仪视图、表格视图、公里标视图，视图可同时显示最多16通道采集的数据及曲线；提供功能截图及视频。

*5.软件可同时采集数据并可通过摄像头实时保存相应实验影像。方便事后分析现场数据和实验情况。提供功能截图及视频。

6.软件应提供开发接口和模板，自行开发工程应用插件，能够无缝加载到软件模块中。

*7.软件具有活动报告功能，生成的报告可在WORD中实现曲线缩放、光标读取等功能，即输出的WORD报告里面的数据曲线，可以和在软件界面里一样具备缩放、拖动光标等功能。提供功能截图及视频。

*8.软件可对各不同通道进行不同采样频率设定、实现不同通道不同采样频率。

*9.提供厂商针对本项目的质保函和技术证明文件。
	套
	1
	否

	2
	动态信号测试分析系统
	系统功能

1.系统前端为模块化结构，任意数目的机箱或单独的模块均可连成一个系统，扩充通道数要方便。 

2.系统可采集、分析各种位移、应变、温度、噪声信号及其他动态和静态信号。 

*3.使用 MS Word 自动生成报告；GCX 格式的活化图片，即使在 Word 或其他文档中也可移动光标，读取每一点的测量结果。 

4.系统开放性：数据和图形可方便地导出或粘贴到 Word、Excel 等软件；支持 OLE 自动化和 ActiveX 控件。 

主机

1.16插槽，可安装 8个 LAN-XI 输入模块，32通道 。

2.含两个1G LAN 接口，其中任一个可指定为带 PoE（网线供电）功能 。

3.包含与其他 LAN-XI 机箱或模块、以及 IDAe 机箱（3560B/C/D/E）的同步接口 。

4.功耗：插入一个模块时，≤20W；插满五个模块时，≤90W 。
输入模块

1.通道数：32通道，支持 EID 功能输入和 TEDS 智能识别 。

2.输入方式：（Mic, CCLD, V）7 芯 LEMO 输入、位移应变、CCLD 或直接电压 DC ～ 20000Hz 分析带宽 。

3.前面板：可使用多种不同类型接头（如 BNC、LEMO、Sub-D）的可更换面板 。

4.耦合方式： DC 及 AC 耦合（高通滤波器 0.1Hz、0.7Hz、1Hz、7Hz、22.4Hz）。 

5.线性精度：≤0.05% 。

6.示值误差：≤0.5% 。

7.不确定度：≤0.2% 。

8.输入电压范围：满量程±10V 峰值（扩展范围±31.6V 峰值）；最小分辨率 5μV。 

9.A/D 转换器：24 位 A/D 转换 。

10.包含坚固的机壳、多种供电方式（90-264V 交流、10-32V 直流、充电电池或 PoE 供电）。

系统分析软件 
1.软件根据科研需求提供标准的底层驱动，支持多种编译语言：Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、C# Builder等，自己编译软件可直接控制并获取设备采集的数据。

*2.在连续采集过程中可根据需求存储任意段的数据曲线。

3.后处理函数：带相位位移信息自谱、基于比值的PAS、信噪比、脉冲响应（h1、h2、h3）、计算声强、计算复数声强、计算平均声压谱、计算速度谱、P-I指数、CPB合成。

*4.软件应具备多种视图窗口，包括：数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、FFT视图、倍频程、2D视图、3D视图、仪表盘视图、绘图仪视图、表格视图、公里标视图，视图可同时显示最多16通道采集的数据及曲线。

*5.软件可同时采集数据并可通过摄像头实时保存相应实验影像。方便事后分析现场数据和实验情况。

6.软件应提供开发接口和模板，自行开发工程应用插件，能够无缝加载到软件模块中。

*7.软件具有活动报告功能，生成的报告可在WORD中实现曲线缩放、光标读取等功能，即输出的WORD报告里面的数据曲线，可以和在软件界面里一样具备缩放、拖动光标等功能。提供功能截图及视频。

*8.软件可对各不同通道进行不同采样频率设定、实现不同通道不同采样频率。

*9.供应商承诺签订合同前演示上述功能,如不满足承担相应责任（提供承诺函）。提供厂商针对本项目的质保函和技术证明文件。
	套
	1
	否

	3
	高低温交变湿热试验箱
	1、设备要求：

（1)箱体材料：外箱：采用拼块式喷塑板组装，外壳均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理。

内箱：采用优质不锈钢（SUS304）。

保温材质：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维。

门保温材质：玻璃纤维棉。

（2）观察窗：多层中空镀电加热膜玻璃大观察窗，有效防止观察窗凝露。

（3）门框上采用耐高低温硅橡胶密封条。

（4）试验箱底部配有滑轮（方便移动）以及固定装置（锁紧固定）。

2、技术参数：

（1）工作室尺寸：≤800mm*1000mm*1000mm（深*宽*高）。

（2）设备极限温、湿度范围：-40℃～+150℃； 湿度：20％～98％RH。

（3）波动度：±0.5℃，温度分辨率：±0.1℃。

（4）相对湿度偏差：＞75%RH时:±3%RH；≤75%RH时:±5%RH。

（5）升降温速率需满足以下参数：温度均匀度：±2.0℃，温湿度控制波动度：±3%R.H 。

（6）冷却方式：风冷。

（7）曲线记录功能：控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线。

（8）安全保护：

制冷系统：压缩机过热；压缩机超压。

加湿系统：加湿管干烧；低水位报警。

试验箱：超温保护；风机电机过热；整体设备欠相/逆相；整体设备定时。

其他：漏电保护；过载及短路保护。
	台
	1
	否

	4
	氯离子自动电位滴定仪
	1.仪器采用自动电位滴定法对水泥中的氯离子含量进行测试，符合GB/T176-2017《水泥化学分析方法》。

2.支持氯离子含量测定和硝酸银溶液的标定两种滴定模式。

3.支持自动计算功能，可以自动计算硝酸银滴定剂浓度，和样品中氯离子浓度。

4.支持空白滴定，可以自动计算空白值，并应用于样品的测定（自动扣除空白），可选择关闭该功能。

5.数据管理功能：支持存贮200套滴定结果和1套滴定曲线，符合GLP规范的测量信息，客户追溯信息更完整。

6.支持数据删除、查阅、打印或者输出。

7.支持中英文两种操作语言，支持断电保护功能。

8.支持固件升级。

9.参数要求：

容量滴定单元：

滴定分析重复性：0.2%。

滴定容量允许误差：10ml滴定管：±0.025ml。

                    20ml滴定管：±0.035ml。

电位滴定模块：

测量范围：mV值: (-1800.0～1800.0)mV；温度：(-5.0～105.0)℃。

分辨率:mV值: 0.1mV。
稳定性：±0.3 mV/3h。

温度补偿。

测量范围：(-5.0～105.0)℃。

分辨率:0.1℃。

基本误差：±0.3℃。
	台
	1
	否

	5
	自动混凝土分层磨粉机
	1、可适用圆形试块和方形试块等各种形状试件。

2、主磨轮直径：ø125mm  双排碗磨轮上焊接20个特制磨块。

3、针对混凝土优选磨轮粒度，混凝土粉末为中间值10微米正态分布。

4、磨削总行程：160mm。

5、磨削进给量：1mm/转，通过百分刻度盘控制到0.01mm。

6、可磨样本规格：直径 ø25~ ø120mm圆柱（自定形心）或最大边长为120mm以下试块。

7、磨削形式：干磨。

8、具有过载过热自动保护装置。

9、具有开门磨轮停转保护功能。

10、最小1mm磨削进给锁定功能。

11、具有手动、自动两种工作模式。

12、自动打磨时的打磨速度和复位速度可根据混凝土硬度设定。

产品要求：

1、静音设计：采用静音电机、箱体密封、精密丝杆、厚箱体设计，凸边设计等构造。

2、防尘设计：轴杆采用多片随动机构密封，箱体门采用密封条密封。

3、安全设计：磨轮与电机轴杆双重连接，箱体配置接近开关。

4、高精度取粉：磨轮进给控制到0.01 mm，沿试样深度方向取粉。

5、可实现正向打磨和侧向打磨两种打磨方式。

6、人体工学设计：三个转轮同侧单面操作，作业面小。

7、标准粉末制备：采用30/40 粒度的主磨头，制取中间值为10微米正态分布的混凝土粉末。

8、自动化打磨：可解决混凝土粉末制取人工消耗的问题，可实现高效率、大批量制取混凝土粉末。

9、自动打磨速度可调：可解决不同强度混凝土粉末制取时磨头的适应性问题。
	台
	1
	否

	6
	机载高精度云台+飞行器平台
	机载高精度云台镜头

1.防护等级：≥IP54。

2.点云数据率：单回波：≥240000 点/秒 ，多回波：≥1200000 点/秒。

3.系统精度：平面精度：≤5 cm@150 m，高程精度：≤4 cm@150 m。

4.测距精度：≤2 cm@150 m。

5.最大支持回波数量：≥5。

6.激光发散角：水平 ≤0.2 mrad，垂直 ≤0.6 mrad。

7.IMU更新频率：≥200 Hz。

8.加速度计量程：≥±6 g。

9.角速度计量程：≥±300 dps。

10.测绘相机：≥4/3 CMOS，有效像素 ≥2000万。

11.快门速度：机械快门：2 至 1/2000 秒，电子快门：2 至 1/8000 秒。

12.云台参数稳定系统：≥3 轴（俯仰，横滚，偏航）。

13.机械角度范围：俯仰：≥-143°至 +43°平移：≥±105°。

14.角度抖动量：≤0.01°。

15.自购买之日起的三年保险服务。

16.反射率50% ，0Klx量程不低于450m；

17.自带测绘相机最快机械快门速度不低于1/2000秒，快门寿命不低于20万次。

18.惯导航向精度（RMS1σ）：实时：0.2°，后处理：0.05°。

19.惯导俯仰/横滚精度（RMS 1σ）：实时：0.05°，后处理：0.025°。

飞行器平台

1.最大飞行时间≥55 min。

2.支持云台安装：飞行器支持搭载云台负载数量≥3。

3.对称电机轴距≤900 mm。

4.空机重量（含双电池）≤6.50 KG。

5.最大载重≥2.70 KG；最大起飞重量≥9.00 KG。

6.IP防护等级：≥IP55。

7.最大飞行海拔高度≥7000 m。

8.工作环境温度：-20°C 至50°C。

9.最大可承受风速≥12 m/s（7级风）。

10.电池：智能可显示剩余电量。

11.遥控器最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15 KM。

12.4G模块：遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输。

13.夜航灯：具备夜航灯，并可通过App控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性。

14.隐蔽模式：支持关闭机臂灯，以便执行隐蔽任务。

15.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密。

16.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）不小于20 km（FCC)；

17.图传分辨率：支持1080 p高清图传。

18.智能电池：本次配置2块，电池箱应具备多个电池接口，可为最多八块飞行器电池和四块遥控电池进行充电；电池箱应配备便携式拉杆。

19.电池箱：电池箱具备LED信号灯和蜂鸣器提示音，用于指示电池状态和报警提示。

20.电池信息：飞行器可以通过遥控器APP实时显示电池信息，例如电压、电量、电流等。

21.电池配对功能：具有过充保护功能。当充电电压过高时，充电设备能断开充电电路。

22.电池均衡功能：具有电池均衡功能。电池能进行自动调整，使其内部电芯状态基本保持一致。电池带自加热功能和短路保护功能。

23.全向感知系统：无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。

24.避障行为：无人机系统支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停。

25.雷达避障：飞行器顶部支持挂载毫米波避障雷达，可检测水平全向范围以及上方障碍物，并进行避障。

26.最大水平飞行速度：23 米/秒。

27.可承受风速大于等于12 米/秒。

28.GNSS定位方式：GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo。

29.自购买之日起的三年保险服务。
	套
	1
	否

	7
	航拍飞行器
	技术参数：

1.起飞重量≥963 克。

2.最大上升速度：≥8 米/秒。

3.最大下降速度：≥6米/秒。

4.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥21米/秒。

5.最大起飞海拔高度：≥6000米。

6.最长飞行时间：≥43分钟。

7.最长悬停时间：≥37分钟。

8.最大续航里程：≥28公里。

9.最大抗风速度：≥12 米/秒。

10.最大可倾斜角度：≥35°。

11.工作环境温度：-10℃ 至 40℃。

12.卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou。

13.影像传感器：相机：4/3 CMOS，有效像素≥ 2000 万。

中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万。

长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素≥ 1200 万。

数字变焦（仅普通录像模式、探索模式）：

中长焦相机：3 倍至 7 倍；长焦相机：7 倍至 28 倍。

15.稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）。

16.感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器。

17.电池：容量不小于5000 毫安时。

18.全向避障：机身广视角视觉传感器至少 8 个，配合高性能视觉计算引擎，可精确探测各个方向上的障碍物；能主动规划安全路线，无惧复杂的飞行环境。

19.高清图传：可实现最远 15 公里图传距离和 1080p/60fps 图传画质，画面清晰连贯，操控灵敏。

20.自购买之日起的三年保险服务。
	套
	1
	否

	8
	自动接触角测定仪
	1.外形尺寸：≤800mm（长）*190mm(宽)* 640mm(高) 。

2.电源：220V / 60HZ。

3.光源：460nm 密集 LED 可调节蓝色基调工业级冷光源；寿命：使用寿命达伍万小时以上。
4.注射器：专用精密注射器、容量 500μL；针头：0.51mm 全不锈钢超疏水针头。
5.滴液：软件控制自动进液，精度可达 0.01μL 。
6.注射单元移动：上下 50mm; 左右 50mm。
7.CCD：高速工业级芯片、最大图像 5000*4000；最高帧率 300FPS；传感器 1/1.8"；ROI、显示线宽、曝光时间，均可自定义。 
8.镜头：0.7-4.5 倍（6.5 倍）高清工业级连续变倍变焦式远心无失真镜头。
9.采集系统调节：前后 50mm（3mm 微调）、视角角度可调（平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察）。

10.分析软件

接触角测量范围：0-180°。
接触角测量分辨率精度 ±0.001°。
接触角测试精度 ±0.1°。
表界面张力测量范围 0-5000mN/m。
表界面张力测量精度 0.01 mN/m。
分析软件功能：
1、国内先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合， 不存在人工误差）包括：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜 椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、LY、微分椭圆法/微分圆法（Differential circle / Differential ellipse）。
2、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试（Wettability）、视频连续拟合计算（Video analysis）。
3、表面能量计算（Surface energy）。
4、表界面张力测量（Surface tension）。
5、前进后退角测量（Forward and backward angle）。
6、粘附功（Adhesion work）。
表面自由能 
Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、 
EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数。
动态接触角拟合：批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合、具备粗糙、样品表面修正功能、具备亲水和吸水材料实时拟合并可生成实时动态谱图。
表/界面张力测试：悬滴法（可实时全自动动态表面张力测试） 
测试液滴状态：悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3 态）、掳泡 法、座滴法、座针法。
前进角后退角：增液缩液法全自动测量前进角后退角变化。
谱图显示：左接触角、右接触角、平均接触角。
	台
	1
	否

	9
	显微成像系统（核心产品）
	技术指标：

1.放大倍数：40X-1000X。

2.光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3.观察筒：铰链式三目观察镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围满足50mm-76mm。三档分光比,双目：三目=100:0或20:80或0:100。

4.目镜： PL10X，视场数≥23mm，±5屈光度调节。

5.转换器：六孔编码转换器，带编码亮度记忆。

6.载物台：复合式机械平台，采用特殊表面处理工艺防腐耐磨，矩形平台周身圆弧过渡设计减少应力集中，防止碰撞引起的损失。面积≥187mmX166mm，移动范围≥80X55mm, 片夹可同时加持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动，避免传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。

*7.物镜：万能平场复消色差物镜，NA值不得低于以下数值并提供实物照片证明:4X/NA≥0.13/WD≥12.80mm、10X/NA≥0.40/WD≥3.2mm、20X/NA≥0.75/WD≥0.60mm、40X（S）/NA≥0.95/WD≥0.15mm、100X（S、O）/NA≥1.35/WD≥0.13mm。

8.主机结构：整机采用模块化结构设计，横臂与显微镜镜体分离，可完成生物/荧光机架系统兼容。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具）。调焦机构采用粗调和微调两级传动，带有松紧调节装置。粗调总行程≥25mm，微调精度≤0.001mm。调焦机构具有随机上限位装置。

9.聚光镜：阿贝聚光镜，带可变孔径光阑，N.A.≥1.1，满足各倍率下观察。

*10.透射照明系统：复眼照明系统。高级远心柯拉照明（灯源不在载物台下方），采用光源位于机身背部的平行光路（实物照片证明）可增加多种光学附件，宽波段3W LED 超长寿命灯箱位于主机背部，确保提供充足、均匀的照明环境。带亮度记忆功能。

*11.反射荧光系统：LED光源，四波长，大功率，长寿命LED光源。可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却。

*12.荧光滤色片组:四组常规，分别对应蓝色（对应DIPI）、绿色(对应GFP)、红色（对应RFP）、深红（对应Cy5）。技术指标为B ：EX480/30,DI505DC,EM535/40；G：EX560/40,DI600DC,EM635/60；UV：EX375/28,DI415DC,EM460/50；R：EX：AT620/50X，φ25mm；BS：AT655DC，25.5X36X1.1mm；EM：AT690/50M，ø25mm。

*13、显微成像系统：物理像素≥700万，像素点≥4.5um，传输速度≥50fps@7.0MP,芯片尺寸≥1英寸，含控制终端。

14、适配采集处理软件：含测量模块，荧光分析，景深融合，大图拼接，颗粒计数，3D视图，图库管理。原厂图像分析软件 (具体国家版权局出具的软件著作权证书）,软件终身免费更新，可自主下载，提供下载网址。

*15.提供制造厂商针对本项目的质保函和技术证明文件。
	套
	1
	否

	10
	飞航式水深流速测量系统
	系统概述：

该系统可得到厘米级定位数据和定位下的水深数据，并将对应数据实时传输回地面端，数据预处理及计算后得到准确的水位、流速、水深、断面面积及流量等数据，大幅度提高了测流工作的效率。

系统功能：

1.采用高精度网络RTK定位模块实现准确定位。

2.采用回声测深技术进行深度测量。

3.外壳侧壁采用增加接触面积和底部采用挡水板的设计，使得飞行器能够准确测量出表层流速。

4.对所测流速建立流速补偿算法，进一步提高其数据精度。

5.能够实时获得流速数据和定位下的水深数据，数据可在APP端绘制出流速曲线、深度曲线等，通过分析计算显示出水位数据、断面面积、流量数据，地面站可将上述数据发送给后台指挥中心； 
6.电池采用可拆换设计，可快速二次作业。

7.具备水面倒扣转正功能，保障工作正常进行。

系统技术指标：

1.尺寸 ≤460mm*460mm*210mm（不含桨叶）。

2.最大飞行续航时间可达15min。

3.飞行速度≥12m/s。

4.抗风等级 ≥7 级。

5.防护等级≥ IP67。

6.探测脉冲宽度≤ 0.01ms～2.5ms。

7.探测水深≥0.2m～55m。

8.定位方式：RTK。

9.通信距离 ≥1000m（水面）。

10.探测方式：单波束回声探测。

11.定位精度≤0.025m。

12.测流精度≤0.2m/s。

13.测深精度≤0.05m+S×0.5% 。

14.距离分辨率≤10mm。

15.探测周期≤0.1s～5s 。

16.工作频率：350kHz～400kH 。

17.工作温度：-20℃至40℃ 。
18.应急保护功能：倒扣转正 。

19.充电方式：可拆换电池、可接线直充。

20.系统可视化数据平台：

数据显示：无人机地面站上显示位置、水深以及流速。

专用APP可显示水位数据、断面面积、流量数据、可显示不同点位的流速水深数据。

21.系统配置:智能飞行浮标设备主体、专用航空箱、专用遥控器（含可视化数据平台）、专用充电器、专用电池。

*22.提供制造厂商针对本项目的质保函和技术证明文件。
	套
	1
	否


第五章  采购合同（参考文本）
                                         合同编号：（中标项目编号）
郑州大学政府采购货物合同

甲方（全称）：  郑州大学         
乙方（全称）：                  
   根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。
一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）
1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。
     2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求
乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于     月     日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在     日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
包装与运输
货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务（详见附件3）
1.所有设备免费质保期为      年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3.乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
 5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。                                                                                                                 
6.其它：
五、技术服务
1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。
2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。  

六、知识产权
乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，已方承诺赔付甲方遭受的一切损失。
免税
   1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
   2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
   3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
八、交货时间、地点与方式
1.乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。
2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。
十、付款方式及条件
 1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：¥     元）。
    2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付审定金额的95％；质保期满，甲方向乙方支付剩余的全部货款。
十一、履约担保

合同总价款100万以上（包含100万元）的履约担保金额为合同总额的5%。履约担保方式：承包人以银行保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。
十二、违约责任
乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。
十三、其它
1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。
2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同共    页，一式   份，甲方执   份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执  份，招标公司执   份。
4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。
 6.法律文书接收地址（乙方）：
甲方：                               乙方： 
地址：                               地址: 

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：
电话：                              电话：
开户银行：                          开户银行：
账号：                              账号：
合同签署日期：       年    月    日                
附件1： 
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造厂（商）
	原产地（国）
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	是否免税

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：  小写：￥         元     大写：人民币         元整


                                           供货范围及分项价格表                          单位：元
附件2：
设备技术规格参数、功能描述及配置清单表
	序 号
	设备名称
	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述
	 单 位
	  数  量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附件3：                  
                   售后服务计划及保障措施
                           （由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：       
             郑州大学仪器设备初步验收单
No.                                         年   月   日
	使用单位
	
	使用人
	
	合同编号
	

	供货商
	
	合同总金额   
	

	设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

	序号
	品名
	技术参数
（规格型号）
	生产厂家（产地）
	数量
	单位
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	实 物 验 收 情 况
	外观质量（有无残损，程度如何）。


	
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。


	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。


	技术验收情况
	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。

	初步验收情况
	□通过验收                  □整改后再组织验收
□不通过验收  索赔要求      □其他结论

	验收小组
成员签字
	
	    供货商
授权代表签字
	


附件5：                
                      中标通知书 
第六章 响应文件格式 
                      项目
项目编号：
响 应 文 件
供应商（盖章）：              

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            

日期：   年     月     日

目 录
自行编制
一、响应函

致       （采购人名称）
我方仔细研究了        项目竞争性磋商文件的全部内容，愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标报价为（大写）      （￥      元），交货期       ，质保期       ，质量要求      。
2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3、如我方成交： 

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。 
（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。 
（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。 
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。 
4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5、                        （其他补充说明）。
供应商（盖章）：                     
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                    
日期：                    

响应函附录

	供应商名称
	

	项目名称
	

	首次报价
	大写：          

小写：          

	交货期
	

	质保期
	

	质量要求
	

	磋商有效期
	

	其他声明
	


供应商（公章）： 
法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： 
年 月 日 

二、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名：    性别：    年龄：    职务：   
系 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
年 月 日
（二） 法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加      项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。
委托期限：与磋商有效期一致。

代理人无转委托权。特此委托。
后附：委托代理人及法定代表人身份证复印件
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字）
日期： 年 月 日
注：如法定代表人参加投标，无需填写本授权书。
三、响应承诺函

致:（采购人及采购代理机构）
我公司作为本次招标项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    
十、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证货物质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

十一、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）磋商有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；
（三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；
（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
       
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）
日期：              

四、资格审查材料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格证明文件
包括但不限于以下内容：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提交2023年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提交近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料，依法免税的应提供相关文件说明）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）

2.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图）

4.本项目不接受联合体供应商。
（三）中小企业声明函（若有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日 期：
1、中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)）；

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（四）残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 单位名称（盖章）：
                                         日  期：
注：该声明函是针对的，若本单位非残疾人福利性单位投标时则无需填写盖章。
（五）监狱企业证明材料（若有）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：该声明函是针对的，若本单位非监狱企业投标时则无需提供。

（六）产品适用政府采购政策情况表

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。

	
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	制造商类型（填小型/微型/监狱）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额总计（元）
	

	节能产品
	1、优先采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


填报要求：

1、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价一览表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》中的产品，环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

4、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5、无适用政府采购政策产品，可不填。

五、报价表
分项报价一览表

项  目：                                         

金额单位：元 /人民币 

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


供应商：（此处填名称并盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 

六、类似业绩清单
	序号
	项目名称
	使用单位名称
	项目主要内容
	金额
	完成时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：
七、反商业贿赂承诺书
我方承诺：

在                   项目（项目编号：       ）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：
八、技术规格偏差一览表
	序

号
	产品名称
	技术参数及要求
	偏离情况
	备注

	
	
	磋商文件
	响应文件
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：
说明：

1、本表须与磋商文件第四章“采购内容及要求”提供的参数逐条对应答复；

2、此偏差表响应文件中出现磋商文件要求的语言语句（例如：“要求供应商”、“ 要求不大于或不小于”、“供应商须出具、供应商提供…..”）等类似字、词，将可能被视为照抄复制磋商文件。

九、磋商文件内容确认书
（采购人）       ：
我方已经详细阅读整个磋商文件的内容，对本磋商文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本磋商文件的任何内容提出异议。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

十、磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料
PAGE  

