潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目

招标文件

采购编号：潢财公开招标-2024-23

采   购   人：潢川县民政局

招标代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司

日        期：二0二四年十二月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法及评标标准	16

第四章 合同样本	24

第五章 采购需求	26

第六章 投标文件格式	45

# 第一章 招标公告

项目概况

潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目招标项目的潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市））（https：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标获取招标文件，并于 2025年01月03 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：潢财公开招标-2024-23

2、项目名称：潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4010000.00元。

最高限价：4010000.00元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潢财公开招标-2024-23 | 潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 4010000.00 | 4010000.00 |

- 采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：潢川县居家和社区基本养老服务提升行动项目（详见第五章：采购需求）；

5.2服务期限：180日历天；

5.3服务要求：符合国家相关法律法规及行业规范要求合格标准，满足采购需求要求；

5.4服务范围：潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目；

5.5建设家庭养老床位的质保维护期：自验收合格之日起1年

5.6资金来源：财政资金。

6、合同履行期限：180日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标供应商必须提供三证合一的营业执照；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）；

3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）；

3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）；

3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

3.6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图；

3.7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月12日00时00分至2024年12月18日23时59分（北京时间）；

2.地点：“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统；

3.方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年01月03日9时30分（北京时间）。

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为信阳市公共资源交易网电子招投标平台会员系统指定位置。加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年01月03日9时30分（北京时间）

2.地点：潢川县公共资源交易中心不见面开标室705室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.各供应商应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
  2.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
  3.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
  4.逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。
  5.不见面开标服务的具体事宜，请查阅“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站首页—下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。
 6.监督单位：潢川县财政局政府采购股
 7.联系电话：0376-5528602
  特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

- 采购人：潢川县民政局

- 地  址：信阳市潢川县环城路

联系人：胡先生

- 联系电话：18790101518

2.采购代理机构信息

采购代理名称：河南荆隆工程咨询有限公司

地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区大学科技园东区12号楼10层1001、1002室

联系人：周女士

联系方式：13569744747

3、项目联系方式

联系人：周女士

联系方式：13569744747

# 第二章 供应商须知

## 一包供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：潢川县民政局 地 址：信阳市潢川县环城路 联系人：胡先生 联系电话：18790101518 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理名称：河南荆隆工程咨询有限公司 地 址：河南省郑州市高新技术产业开发区大学科技园东区12号楼10层1001、1002室 联系人：周女士 联系方式：13569744747 |
| 3 | 项目名称 | 潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 服务范围 | 潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目； |
| 7 | 采购内容 | 潢川县居家和社区基本养老服务提升行动项目（详见第五章：采购需求） |
| 8 | 服务要求 | 符合国家相关法律法规及行业规范要求合格标准，满足采购需求要求； |
| 9 | 服务期限 | 180日历天； |
| 10 | 建设家庭养老床位的质保维护期 | 自验收合格之日起1年； |
| 11 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标供应商必须提供三证合一的营业执照； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）； 3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； 3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）； 3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）； 3.6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； 3.7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。 |
| 12 | 付款方式 | 中标后与采购人签订合同时另行商定 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 14 | 投标截止时间 | 2025 年 01 月 03 日 9 时30分 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 16 | 采购人澄清 的时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 17 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为其它所需要补充的内容 |
| 19 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标文件签字和盖章要求 | 1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。 |
| 21 | 投标文件份数及其他要求 | 加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 22 | 投标文件递交 | 1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年01月03日09 时30分 开标地点：潢川县公共资源交易中心不见面开标室705室 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：共5人组成，其中业主评委1人，评标专家4人。 专家从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 采购人预算价 | 本项目招标控制价为：4010000.00元 序号; 包号; 包名称; 包预算（元）; 包最高限价（元）. 1; 潢财公开招标-2024-23; 潢川县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目; 4010000; 4010000. 若供应商报价超过招标控制价的投标报价按无效标处理。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 1.代理费收费约定： 代理报酬由采购人在中标人领取中标通知书时向代理机构支付。 2.本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段上限不得超过10万元。 3.收费标准： 中标金额的100万（含）以下部分费率为1.7% 中标金额的100-500万元（含500万元）部分费率为1.2% |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |
| 其他补充内容 | 其他内容 | 1、投标人（供应商）编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、人员、财务、社保、纳税等（如有）各类证明材料内容，须扫描编制在投标文件内，同时须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时，只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。 2、投标文件中的扫描件，每张最好控制在500kb内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。 |
|  | 质疑 | 各投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |

## 1.总则

- 1.1项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。

- 1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3采购内容、质量要求、交货期、质保期

- 1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

- 1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

- 1.3.4质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法及评标标准；

- 合同样本；

- 技术参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、投标方案

五、投标一览表

六、投标人认为必要的其他材料

七、投标报价明细表

八、技术要求偏差表

九、综合标资料

十、其他相关承诺书及声明函

投标供应商、中标候选供应商或中标供应商不得提供虚假资料，否则将被取消投标资格、中标候选供应商资格或中标供应商资格。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效标处理。

3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格= | 报价 | 报价 | 报价×（10-20%） | 报价×（10-20%） |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.4根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.5根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

  - 投标文件的上传

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

  - 投标文件的递交

4.2.1电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.2条规定进行制作和递交。

- 5. 开标

5.1开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间到，公布投标人名单；

（2）电子投标文件解密；

（3）电子唱标；

（4）开标结束。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

- 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。

7.3签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人的监督部门在采购过程中有履行全程监督的权力。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5质疑

各投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

9.6投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人纪检监察部门或政府采购部门投诉、必须实名举报。供应商应保证提出的投诉内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

9.7处罚

本次采购的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在采购、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因中标人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

10.需要补充的其它内容

10.1本采购文件解释权归采购人。

10.2落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）等政府采购政策

10.3根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

10.4其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 第三章  评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 提供三证合一的营业执照 |
|  |  | 纳税和社保 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）； |
|  |  | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）； |
|  |  | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （提供书面承诺书）； |
|  |  | 履行合同的能力 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺书） |
|  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书） |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
| 2.1.2 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字或盖章 | 符合招标文件要求的签字、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 投标报价不超过预算价（最高限价） |
|  |  | 服务要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 建设家庭养老床位的质保维护期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |

- 详细评审

| - 条款号 评分因素; 评分标准. 2.2（1）; 商务标 （30分）; 报价得分 （30分）; 超过采购预算价（最高限价）的投标报价采购人不予接受，按无效标处理. 说明：1、落实财库〔2020〕46号等文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微型企业应提供中小企业声明函，否则不予认可。 2、投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（比控制价低30%的），评审专家应当要求其在合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30 即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；. 2.2（2）; 技术标 （30分）; 技术参数与服务标准（25分）; 根据各投标人对本项目“第五章项目采购需求”的响应程度进行综合判定，投标人投标内容符合或优于招标文件项目采购需求的得满分25分，带▲技术参数每有一项不符合的扣2分，非带▲的技术参数每有一项不符合的扣1分，扣完为止。. 售后服务（5分）; 对投标文件中涉及设施、设备发生问题，提供快速修复或更换应对处理方案。内容要详细全面、有针对性及合理性，包括但不限于投标人的售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围。 有得5分，不提供不得分. 2.2（3）; 综合标 （25分）; 企业业绩（6分）; 投标人近三年（2021年12月1日以来）承接过适老化改造、家庭养老床位建设或居家养老上门服务项目，每提供一份适老化改造、家庭养老床位建设或居家养老上门服务项目业绩的得2分，本项最高得6分。（提供中标公告网页截图、中标通知书和合同复印件。. 项目负责人（5分）; 投标人拟投入本项目负责人的实力：具有信息系统项目管理师（高级）、养老护理员（高级）、社会工作师（高级）资格证书其一的得5分。（须在投标文件中附资格证书或岗位证书或执业证书原件扫描件及本单位近6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖单位公章，否则不得分。）. 管理人员配置（14分）; 投标人拟派至本项目的管理人员（项目负责人除外）具有健康管理师、心理咨询师、养老护理员、社会工作（者）师、网络工程师、老年人能力评估师、公共营养师、适老化改造师、保洁员、人力资源管理师、护士、医师、医疗护理员、保健按摩师等证书的。每提供一个证书得1分，最高14分。同一人员持不同证书可重复计分，同类证书仅计分一次（须在投标文件中附资格证书或岗位证书或执业证书原件扫描件及本单位近6个月内任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖单位公章，否则不得分。）. 项目实施方案 （5分）; 根据投标人项目实施方案的可行性，组织机构合理程度，项目人员配置情况，技术保障措施等进行横向评价。全面、准确、合理、可行、先进的得5分；全面、准确、合理、先进性一般的得3分；内容有欠缺、准确、合理、可行、先进性一般的得1分。缺项不得分。. 服务团队管理制度和保障机制方案（5分）; 投标人针对本项目提供的服务团队管理制度和保障机制方案，包含但不限于： 评审内容： 1、服务团队管理制度（至少包含人员招聘、人员培训）； 2、服务团队保障机制方案。 评审标准： （1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况； （2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当； （3）实效性：切合采购人单位及本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际。 优得5分，良得3分，一般得1分，缺项不得分。. 应急事件处理方案（5分）; 投标人针对本项目提供的应急事件（①接受服务老人需要陪同就医的；②在发生火灾、暴风雨、地震等自然灾害时，需要疏散、救援、通知家属的；③接受服务的老人家里出现停电、停水等特殊情况的）处理方案（除文字描述外，可辅以相应佐证材料），包含但不限于： 评审内容： 1、突发事故处理； 2、资源调配； 3、人员救护； 评审标准： （1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况； （2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当； （3）实效性：切合采购人单位及本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际。 优得5分，良得3分，一般得1分，缺项不得分。. - 以上内容若缺项的不得分。 |  |
| --- | --- |
| - 供应商得分评标办法的解释 | - 技术标 (技术部分) 得分=技术专家得分汇总后的算术平均值； - 商务标 (商务部分) 得分=商务专家得分汇总后的算术平均值； - 综合标 (综合部分) 得分=采购人代表对综合标的评审得分； - 供应商的最终得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 - 评标专家按照专业类别仅对自己专业范围内容独立客观评审，不再对自 己专业外的内容评审打分。 - 采购人代表对供应商的综合标进行评审，招标人代表不参与其他部分的 评审工作。 - 评标结束后，评标委员会应当编制评标报告，评标报告须经评标委员会全体成员签字确认。 |  |
|  | - 在评标过程中，评标委员会成员如对评标办法产生歧义，则由评标委员会集体讨论决定，意见有分歧时举手表决。 |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

2.2.3 (1) 商务标评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 (2) 技术标评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 (3) 综合标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 符合性审查

3.1.1 采购人或者采购代理机构对投标文件的资格进行评审，评标委员会依据本章评标办法前 附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的 实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。评审通过后，评标专家 按照专业类别仅对自己专业范围内容独立客观评审，不再对自己专业外的内容评审打分。采购人代 表对综合标进行评审，采购人代表不参与其他部分的评审工作。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 未按招标文件要求及投标文件格式签章的；

(5) 有采购人不能接受的条款的；

(6) 投标文件中投标内容与招标文件中的采购需求不一致的；

(7) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的 价格经 投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)  大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用

书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合 评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、  对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄 清、说明或 补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，  并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审 得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、形式评审、响应性评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

7.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

8．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

本

（合同格式仅供参考，最终以实际签订的合同条款为准）

采购人（招标人）：                                      （以下简称甲方）

投标人（供应商）：                                      （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后   日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足响应文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

1.预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的   %；

- 2.全部货物发货至安装地点15天内支付至合同总价的   %；

- 3.安装完成并验收合格支付至合同总价的   ；

4.余   %作为质量保证金，质保到期后一次性返还。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）                          投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）                   法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

账    号：                                          账    号：

电    话：                                          电    话：

年   月   日                                       年  月  日

- 合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备

- 第五章 采购需求

一、服务内容

(一)建设家庭养老床位。根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品(适老化改造、智能化改造和老年用品配备详见附件1)。

改造对象家庭应对拟改造住房拥有产权或者长期使用权，其住房应符合质量安全相关标准、具备基础改造条件，且至少2年内没有纳入拆迁规划。统筹好本项目家庭养老床位建设与特殊困难老年人家庭适老化改造等，此前已进行相关改造并具备相应功能的不重复改造，可结合实际补充进行适老化改造、智能化改造和老年用品配备。建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。家庭养老床位建设以户为单位计算任务完成量，同一户家庭内有两位服务对象的，不重复补助。改造服务机构要与老年人家庭签署设施改造维护维修和安全使用协议，质保维护期自验收合格起不低于1年。

(二)提供居家养老上门服务。申请居家养老上门服务的对象宜长期相对固定在其居住地。服务提供主体应具备对失能、部分失能老年人的专业照护能力、24小时紧急呼叫响应及处置能力等。服务内容包括但不限于生活照护、基础护理、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉等(服务内容详见附件2)。服务周期180日历天，项目周期内，应为每位(同一)服务对象累计提供不少于30次的居家养老上门服务，每次上门服务总时长不应低于1小时。服务完成次数以上门服务次数为基准，若1次性上门提供多类服务，依旧视为1次居家养老上门服务。同一天内对同一服务对象不可开展2次及以上服务。

附件1：建设家庭养老床位（采购清单）

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 适老化改造 |  |  |  |
| 1 | 地面改造 |  |  |  |
| 1.1 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 |  |  |
| 1.1.1 | 防滑 地垫 | 尺寸： 580*880mm PVC 材质：正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松 吸附于光滑地面，不会偏移，吸附力强，透水快。 | 个 | 6 |
| 1.1.2 | 防滑 地胶 | 采用PVC材质地板，抗菌防霉易清洗，卫浴间、厨房等较湿滑地方应采用防湿滑系数为>R10，地板、其他处防湿滑数为>R9,厚度≥2mm | ㎡ | 25 |
| 1.1.3 | 防滑地砖 | 工程改造铺设防滑砖。防滑砖参数如下：厚度不少于1.8㎝；耐磨度：莫氏硬度7级以上；防滑度：R11以上；吸水率E＜0.1%；抗折强度≥38Mpa。 | ㎡ | 8 |
| 1.2 | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 |  |  |
| 1.2.1 | 橡胶坡道 | 天然橡胶材质， 耐水防滑、承重力高达 500kg；产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。100*15*5cm | 个 | 73 |
| 1.2.2 | 水泥坡道 | 按坡比铺设坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。材料：水泥、石子砂、混凝土 | ㎡ | 135 |
| 2 | 门改造 |  |  |  |
| 2.1 | 房门 拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出 开门洞、换门 | ㎡ | 1 |
| 2.2 | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作增加摩擦力和稳定性,方便老年人开门。 面板总长：230mm 面板孔距可调节；开门方向通用型； | 副 | 136 |
| 3 | 卧室改造 |  |  |  |
| 3.1 | 安装床边护栏(抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 |  |  |
| 3.1.1 | 床边护栏 | 1、可折叠设计，方便快捷使用更安全，升级加厚太空铝材，一体化焊接，安全稳固牢固。三重加固，承受力重，不锈钢立柱和加厚横梁，金属连接件，铝合金上管，防变形堵头，双重保护延长使用寿命，下连接全金属固定，静音保护头设计，人性化调节按钮，一件折叠，省时省力。 2、铝合金上管尺寸3cm*3cm，不锈钢立柱2cm*2cm，下管铸铁钢管3cm*3cm。 | 对 | 4 |
| 3.1.2 | 可折叠床边扶手 | 1、产品底座尺寸755*545mm，高度505-580mm可调节，优质高碳钢骨架，壁厚≥1.2mm，表面喷塑工艺； 2、底座扁管设计，可固定在床垫下方，无硌感，可免安装亦可螺丝固定在木质床架上； 3、扶手发泡棉设计，管径22mm，触握柔韧无凉感，扶手下方配有拉链式置物袋，可存放手机、眼镜、书籍等物品； 4、底座与扶手连接方式为弹扣插接式设计，方便运输，存放省空间，高度四档可调节； 5、产品净重3.5kg，安全承重136kg. | 个 | 26 |
| 3.1.3 | 床边扶手 | 1、扶手材质：抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm； 2、底板材质：高碳钢，尺寸500*600mm； 3、高度五档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量11.5kg。 7、底板厚度3mm，高碳钢，表面喷漆，边缘斜坡结构，可用于沙发或床底，满足多场景应用。 8、内管不锈钢材质，管径25mm，抛光工艺，杜绝日久氧化生锈，钢管内部无焊接。 | 个 | 199 |
| 3.2 | 配置护理床 |  |  |  |
| 3.2.1 | ABS双摇护理床 | 1.尺寸：≥2050*960*500，整体承重可达≥300kg。 2.产品功能：整体结构稳定，安全牢固，具有手动调节背部升降及腿部升降功能；背部调节高度：0-75。 ±5。,腿部调节高度：0-40。±5。。 3.床体骨架采用≥40*80*1.0mm成型方管焊接,环保抗菌粉未静电喷涂而成，具有防腐防锈，外现精美等特点。 4.床面采用优质冷轧钢板冲压成型，表面处理无锐角毛边，便于透气 。 5.床腿采用≥40*40*1.0mm方管焊接，配置静音万向脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘 6.床头尾板采用优质ABS工程塑料一次注塑成型，无缝制成，稳定可靠，挂式设计安装拆卸方便。 7.配备5挡加厚铝合金护栏，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，表面光滑美观易清洁。 8.摇杆摇柄采用ABS或钢制电镀折叠摇把，具有双向空档保护装置，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。 9.床垫采用 6 公分优质硬质棉材质，床垫套外套采用透气网格布料，柔软舒适，可水洗。 10.标准配置:床体、床头床尾、护栏、床垫、餐桌板、螺丝包、说明书、静音轮。 | 张 | 91 |
| 3.3 | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 |  |  |
| 3.3.1 | 防压疮坐垫 | 产品尺寸:40cm*40cm，采用高热热合压缩，多气囊设计。避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。 | 个 | 70 |
| 3.3.2 | 防压疮靠垫 | 产品尺寸:63cm*47cm*50cm*50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮。 | 个 | 113 |
| 3.3.3 | 防压疮床垫 | 1.床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生。 2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用。 3.气泵额定电压220V，频率50Hz； 4.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：12分钟；带睡眠功能。 5.充气泵和床垫的连接均使用优质软管； 6.床垫材质为PVC复合布；布料具有防水功能，易清洁。每根气囊可单独更换， 7、规格：床垫尺寸：2000*900*75mm； 8、承压重量不大于135kg； 9、气条数量22条； 10、气床垫充气后柔软、舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床 使用者皮肤的干爽舒适，有经久耐用、不易老化、容易清洁、保养得特点，床垫表面采用两管波动起伏，具有转移身体受力点的优点；具 有快速放气功能； 11、适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。 | 个 | 87 |
| 4 | 如厕洗浴设备改造 |  |  |  |
| 4.1 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 |  |  |
| 4.1.1 | 一字形扶手 | 扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 外管材质为优质ABS，厚≥4mm,直径35mm。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。长度L=60cm。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。 | 个 | 179 |
| 4.1.2 | U形扶手 | 扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 外管材质为优质ABS，厚≥4mm,直径35mm。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。 | 个 | 50 |
| 4.1.3 | L形扶手 | 扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 外管材质为优质ABS，厚≥4mm,直径35mm。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。 600*350mm | 个 | 74 |
| 4.1.4 | 135° 扶手 | 扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 外管尼龙，厚≥4mm,直径35mm。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。 600*350mm | 个 | 22 |
| 4.1.5 | T形扶 手 | 扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 外管材质为优质ABS，厚≥4mm,直径35mm。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。 700*500mm | 个 | 5 |
| 4.2 | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 |  |  |
| 4.2.1 | 淋浴椅 | 1.高度73-83cm五档可调节，PE材质吹塑座板，尺寸33*40cm； 2.骨架采用高强度铝镁合金航空材质，壁厚≥1.2mm，底部配纳米橡胶防滑脚垫，脚垫内有防穿透钢片垫片，座板中间有出水孔，出水孔数量≥12个，座板两侧有扶手，扶手连接方式为自动弹扣插接方式，与椅腿采用拉铆工艺，无焊接，保证扶手牢固稳定，扶手材质为EVA泡沫棉，抓握柔韧无凉感，腿部配淋浴花洒卡扣，背部配可拆卸式靠背，靠背为PE吹塑材质； 3.整体颜色为白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产，座板和靠背表面可配粘贴型EVA防滑坐垫，坐垫灰蓝可选，增加舒适度。 ▲4.投标人所投产品的承重≥180kg。（须提供产品检测报告） ▲5.投标人所投产品的有害物质检测符合国家相关标准，甲醛释放量≤0.05mg/L。（须提供产品检测报告，检测报告为单品独立检测，非产品原料检测） | 把 | 278 |
| 5 | 物理环境改造 |  |  |  |
| 5.1 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 |  |  |
| 5.1.1 | 智能小夜灯 | 1.产品尺寸：φ80*25mm，自动感应-关闭-常亮3种模式，人来即亮0秒感应，人走20S延时关灯。 2.便捷安装，可磁吸可挂孔 3.3-6米感应距离，充分满足室内需求 4.充电2小时，续航1个月 | 个 | 727 |
| 5.2 | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 |  |  |
| 5.2.1 | 老旧线路改造 | 老旧线路更换剔堵槽（电线材质：纯铜芯，安全阻燃，紧密防水）。 | 米 | 3674 |
| 5.2.2 | 更换大按键开关面板 | 更换大按键开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合) | 个 | 306 |
| 5.2.3 | 更换二三插座 | 更换二三插座（插座材质PC阻燃、锡磷青铜、钢架)。 | 个 | 306 |
| 5.3 | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 |  |  |
| 5.3.1 | 防撞条 | 尺寸35*35*7mm，材质： pvc双面胶/免钉胶防火阻燃，经久耐用， 不含甲醛 | 米 | 45 |
| 5.3.2 | 防撞角 | 尺寸：60*35*12mm，抗氧化 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制、 NBR 材质，环保 | 个 | 13 |
| 二 | 智能化改造 |  |  |  |
| 1 | 网络连接设备 |  |  |  |
| 1.1 | 4G网关 | AI交互功能:可通过语音唤醒词唤醒AI助手,通过命令词与之交互并实现指定功能。包括学习命令词。 语音通话功能:支持语音方式和按键方式拨号,并实现双向通话功能。支持主叫和被叫; 白名单功能:可通过平台设置12组白名单电话号码,杜绝骚扰,保障隐私安全;定时提醒功能:可通过平台设置12组定制周期的文字内容,设备据此定时播报语音;支持三组求助号码设置，对不同按键设置不同号码进行拨打电话循环拨打，拨打第一个号码无人接听时自动拨打第二个，第三个号码直到有人接听为止，快捷便捷拨通号码，对讲音质清晰无杂音; 通讯方式:通麦克风;高灵敏麦克风喇叭2VV10Q 外部供电:DC5V12A报警触发方式:按钮报警,拉绳报警 静态电流≤10mA工作温度:-10~+55°C通话:支持VOLTE高清通话 充电接口:标准Type-C接口 工作湿度:小于95%RH 发射电流:650mA安装方式:壁挂式或86盒 | 个 | 281.00 |
| 1.2 | WIFI路由器 | 1.协议和标准IEEE802.11ac 、 IEEE802.11n 、IEEE802. 11g、 IEEE802.11b 、IEEE802.11a、 IEEE802.3 、IEEE802.3u 2.无线速率：2.4GHz频段： 300Mbps/5GHz频段：867Mbps 3.WAN口：1个10/ 100M自适应RJ45口 , 支持自动翻转（AutoMDI/MDIX） 4.LAN口：3个10/ 100M自适应RJ45口 , 支持自动翻转（AutoMDI/MDIX） 5.按钮：RESET/WPS复用按钮 6.天线：4根外置全向高增益天线 7.工作频率：2.4~2.4835GHz/5.745~ 5.825GHz 8. 网络介质：10Base-T：3类或3类以 上UTP/ 100Base-TX：5类UTP 9.LED指示：每端口Link/Act（端口连 接/工作）/其他SYS（系统指示） 10.使用环境：工作温度：0℃到40℃/ 存储温度：-40℃到70℃/工作湿度： 10%到90%RH不凝结/存储湿度：5% 到90%RH不凝结 | 个 | 46 |
| 1.3 | 无线网卡 | 1.wifi频段：802.11b/g/n, 2.低时延、高吞吐，支持wifi6 3.无需插卡，内置驱动，USB3.0高速接口 4.新一代wap3加密技术，内置防火墙 5.无线速率支持150Mbps 6.重量：25g 7.工作温度: -10°C~55°C,存储温度:-20°C~60°C 8.含2年流量费，每月3G。 | 个 | 4 |
| 2 | 紧急呼叫设备 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 |  |  |
| 2.1 | NB紧急按钮 | 尺寸：86x86x32mm 电源：DC3.0V 静态电流：10 uA以下 工作温度： - 10-+55℃ 通讯制式：NB-IoT 安装方式：壁挂 电压低压报警值：2.6V 工作电流：200mA以下 工作湿度：小于95% 含3年流量费 应具有防拆开关，应具备防拆报警功能。 安装方式:应能自由安放无需布线。 当老人感到身体不适或其他紧急情况时，可以通过拉动紧急按钮拉绳或按下紧急呼叫按钮，设备应能通过物联网将紧急情况通知到家人、管理人员等 | 个 | 271 |
| 3 | 生命体征监测设备 |  |  |  |
| 3.1 | 智能腕表 | 1.处理器：ASR3603S 2.网络制式：GSM FDD-LTE/TDD-LTE 3.显示屏：1.3英寸 4.传感器/感应芯片：G-sensor 5.定位：WIFI、GPS、LBS 6.净重：57g 7.表带材质：硅胶 8.分辨率：240*240 9.防水等级：IP67 10.电子围栏：可设定多个电子围栏 11.充电方式：磁吸 12.待机时间：72H 13.电池：650mAH 14.具备GPS定位+WIFI定位+基站定位功能，应具有历史轨迹查询、电子围栏等功能 15.具备心率监测、体温监测、血压监测、运动计步、血氧监测、睡眠监测、跌倒报警、脱落报警等功能 16.含1年语音流量费 | 个 | 251 |
| 3.2 | 毫米波智能睡眠监测仪 | 雷达发射频率范围:58GHZ~63.5GHZ作用距离:0.5m~3m最大发射功率:8dBm水平角度作用范围:120°垂直角度作用范围:80°工作电源:5V-1A 供电形式:USB额定功耗:0.8W产品尺寸:110mm*68mm*26mm工作温度:-20℃~50℃产品材质:ABS工程塑料支持数据传输接口:wif或蓝牙数据刷新率:1秒 | 个 | 201 |
| 3.3 | 睡眠监测智能床褥 | 全柔性传感器无需穿戴，无感检测传感点数量:21024个防水等级:IPX3系统 免费升级 采样频率:22Hz 压力值范围:0.5-85N/cm2电源方式:电源适配器5V=2A采用抗菌、防燃、防螨面料 | 个 | 43 |
| 3.4 | 智能生命体征监测仪 | 1.保护隐私不成像，非穿戴2.7x24小时不间断安全监测3.呼吸心率异常自动告警4.监测范围:水平角≥39°俯仰角≥3995.监测距离≥1.8m | 个 | 106 |
| 3.5 | 人体活力监测仪 | 1.保护隐私不成像，非穿戴2.7x24小时不间断安全监测3.人体存在感知4.人体静止驻留监测5.实时监测人员活力值6.监测区域>5.9m内有效7.监测范围水平角≥13998.监测半径≥5.9m | 个 | 17 |
| 4 | 安全监控装置 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 |  |  |
| 4.1 | 烟雾报警器 | 工作电压：DC3V（2节AA电池） 待机电流：<10uA 报警声压：>80dB，3米处（A计权）灵敏度等级：Ⅰ级 报警方式：烟雾报警、温度报警、防拆报警、低电报警、故障报警 通讯制式：NB-IoT 感温报警：大于55°C，带温度上报工作温度：-10ºC -50ºC 工作湿度：10% - 90%RH 外观材质： ABS塑料，白色产品 重量：约150g（含电池） 保护面积：最大80㎡执行标准：GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》 含3年流量费 ▲产品责任险：1000万以上 ▲产品具有检验报告，消防认证，入网认证，型号核准证书。 火灾发生时燃烧产生的烟雾进入报警器的光学暗室，报警器应即可感应到烟雾。当烟雾浓度达到设定的报警界限时报警器应能发出声光报警。 具有故障自诊断功能。 具有防拆功能。 具有辅助温度报警功能。当环境温度达到55℃以上应能触发温度声光报警，并上报报警信息 | 个 | 228 |
| 4.2 | 可燃气体泄露报警器 | 工作电压：AC220V 50Hz 额定功率：≤3W 检测气体：CH4 报警动作值：CH4：8% LEL 量程范围：CH4：0～20%LEL 探测器寿命：5年（正常环境下） 报警声压：70dB～115dB（1米正前方） 工作环境：-10℃～55℃，≤95%RH(无凝露) 通讯制式：NB-IoT 产品重量：185g 执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探测器》 含3年流量费 ▲产品责任险：1000万以上 ▲产品具有检验报告，消防认证，入网认证，型号核准证书。 报警模式:红灯闪烁，蜂鸣器每隔200毫秒响1次，控制输出动作。 具有按键自检功能。 具有历史记录读取功能 | 个 | 140 |
| 4.3 | 毫米波智能跌倒监测测仪 | 雷达发射频率范围:58GHZ~63.5GHZ最大发射功率:8dBm水平角度作用范围:160°垂直角度作用范围:80°工作电源:5V-1A供电形式:USB 额定功耗:0.5W 产品尺寸:70mm*70mm*30mm 工作温度:-15℃~65℃ 产品材质:ABS工程塑料 支持数据传输接口:WIFI或蓝牙 数据刷新率:1秒 跌到检测时长:10~240秒，可根据使用环境调 整 | 个 | 81 |
| 4.4 | 出入监测仪 | 1.7x24小时不间断安全监测监测开关门状态 | 个 | 45 |
| 4.5 | 溢水报警器 | 1.工作电压： DC3V 2.报警方式： 平台、手机端、电话、短信 3.触发方式： 有水 ▲4.安装方式：免打孔安装；无绳可自由放置使用； 5.工作温度： -10℃-+50℃ 6.工作湿度： ＜95%RH 7.电池规格： 3节7号电池,无需插电 8.电池容量： 1500mAh 9.报警电流： 30mA 10.待机电流： ＜10uA 11.通讯模式：NB-iot 12.产品尺寸：118*118*40mm ▲13.内置蜂鸣器：发出现场预警信号； 14、须具备警情自动复位的功能。 15、本地指示报警和平台推送报警功能应具备数据存储功能。应具有低压报警功能，且应能同步上传电池电量状态 | 个 | 35 |
| 5 | 视频或语音通话设备 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 |  |  |
| 5.1 | 4G摄像头 | 1.支持4G全网通，插卡即可上网 2.云台转动，水平可视角360°，垂直可视角度153° 3.智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息 4.最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面 5.支持双向语音通话，可录音可通话，沟通无障碍 6.最高支持512GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间 7.ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控 8.智能追踪，自动跟拍 9.工作温度和湿度：工作温度:-10℃~40℃， 湿度小于95%(无凝结) 10.电源：12V 11.功耗：12W MAX 12..尺寸：85mm×85mm×128mm 13.重量：210g 14.Micro SD卡接口：支持；网口：100M；SIM卡槽：支持 15.最小照度：0. 1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 16.0Lux（红外灯开启） 17.快门：1/25秒至1/100,000秒； 可手动或自动调节 18.日夜转换模式：ICR红外滤片式 19.数字降噪：3D降噪 20.增益控制：自动 21.白平衡：自动 22.背光补偿：支持 23.传感器类型：1/2.7英寸CM 24.含一年流量费，每月3G。 | 个 | 296 |
| 6 | 智能感应设备 |  |  |  |
| 6.1 | 门磁感应器 | 报警方式：平台、APP、短信 触发方式： 分离、闭合 通讯制式：NB-IoT 工作温度： -10℃-+50℃ 工作湿度 ≤95%RH 电池规格： CR123A 报警电流： 300ma 待机电流 <10ua 尺寸：76*37*21mm | 个 | 23 |
| 6.2 | 红外探测器 | 工作电压：DC3V（CR123A电池） 通讯制式：NB-IoT 静态电流：≤8uA 工作电流：≤200mA 低压报警：≤2.6V(心跳或者触发上报) 相对湿度：5%~95%RH(无凝结现象) 保存温度：-10℃~+65℃ 安装高度：约2.2m 尺寸：113x55x38mm | 个 | 5 |
| 三 | 老年用品 |  |  |  |
| 1 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等 |  |  |
| 1.1 | 四脚手杖 | 1.支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理; 2.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂; 3.脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用; 4.脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；大四脚底座稳定性更高; 5.底座：管直径19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是喷漆防锈; 6.▲投标单位须提供产品的检测报告，检测项须包含承重≥180kg，甲醛释放量≤0.05mg/L。 | 个 | 27 |
| 1.2 | 凳拐 | 尺寸:凳面高度：46-*55cm，握把高度：82-92cm ；净重1kg 主架： 选用 6063 高强度加厚铝合金材料，管直径为 22mm，厚度为 1.4mm；表面采用氧化 处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。 脚管： 采用 6063 加厚高强度铝合金材料，管直径为 19mm，管厚度为 1.5mm；表面采用氧 化处理；高度可调，带 5 档位高度调节孔。脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系 数较高的防滑橡胶材料； 把手： 舒适按摩手柄，手感舒适，防滑性能好； | 个 | 156 |
| 2 | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间 |  |  |
| 2.1 | 轮椅 | 1.车架采用Ф 22mm优质钢管焊接组合成型，表面喷涂处理，采用固定扶手、固定脚托，折叠式手把，锁紧装置可靠，使用安全； 2.前轮为7寸PU实心轮，前叉为一体冲压成型金属拐臂； 3.后轮为24寸铝合金轮毂，聚氨酯免充气轮胎，免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上； 4.刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠； 5.座椅及靠背采用600D牛津尼龙布、软靠背,软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 6.脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，配有小腿带，高度可0-50mm无级调整，适合不同身高的人使用； 7.折叠宽度26cm（允许±3cm）； 8.座位深度41cm（允许±3cm）； 9.座位宽度45cm（允许±3cm）； 10.座位离地面高度48cm（允许±3cm）； 11.总长度103cm（允许±3cm）； 12.总宽度66cm（允许±3cm）； 13.总高度88cm（允许±3cm）； 14.净重≥18kg； 15.最大承重：≧100kg。 | 个 | 186 |
| 2.2 | 助行器 | 1.尺寸：54*47*（78-93）cm，高度8档可调 2.主架采用铝合金材质管径≥22mm，厚度≥1.2mm表面氧化处理轻便美观、不退色; 2.车架四脚配有八档伸缩管，可供使用者随意调节适用高度; 3.四脚都套有防滑耐磨胶脚，有弹性,让用户用得放心; 4.PVC 把手：PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长; 5.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置; 6.阶梯式扶手，方便起身使用及起身后， 正常助行使用。 | 个 | 46 |
| 3 | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 手柄为PP和橡胶，镜片采用光学玻璃 材质功能：放大物体书籍等物品，帮 助视障人士阅读辨物。镜片直径 100mm带led灯，镜片直径：125mm , 3倍6倍放大，4个LED光 | 个 | 40 |
| 4 | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防酒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶) 1. 防洒碗（盘）主体材质为食品级PP 塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力 持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐 式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸 ; 2.助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP 、天然竹子； 3.弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅 胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便 老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮 带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重； 4.饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。 | 套 | 77 |
| 5 | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器耳背助听器、骨传导助听器等 1.全数字信号处理专业噪音过滤系统4 通道、8频段数字处理技术，音质更自 然、更清晰内置高保真反馈抑制系统 , 使用更舒适。 2.最大饱和声输出(OSPLgo)<125+3dB ; 高频平均值(OSPLgo) 115+4dB ；满 档声增益40+5dB ；等效输入噪声级 <20+3dB ；总谐波失真<2%+3% ；频 率响应范围300Hz~3000Hz；额定工作 电压3.7V； 电池容量50mAH； 3.产品尺寸不低于50.4x18x10mm | 个 | 139 |

附件2：提供居家养老上门服务

| 类别 | 项 目 名称 | 服务内容 | 服务标准 | 参考用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 照料 服务 | 助餐 | 上门送餐 | 按照老人需要提供上门送餐服务，送餐应及时、保鲜、餐具及运输工具应保持清洁卫生。 | 1次 |
|  |  | 上门做饭 | 1.食材自备或根据服务对象要求代买食材，制作饭菜； 2.制作饭菜做到干净，卫生，营养搭配； 3.饭后做好厨房卫生和餐具清洁。 | 30-60分钟 |
|  |  | 协助就餐 | 根据护理对象的病情、饮食种类、液体出入量、自行进食能力，选择恰当的餐具、进餐体位、食品种类让对象摄入充足的水分和食物。 | 15-30分钟 |
|  | 助浴 | 上门助浴 | 1.根据需要提供上门擦拭、上门洗浴等服务内容； 2.服务人员助浴过程中，应同时有家属或监护人在场， 保障老年人安全； 3.根据气候状况和老年人居住条件，注意防寒保暖、防 暑降温和浴室内通风，环境温度应调节到25℃至30℃之 间； 4.助浴过程中应注意观察老年人身体情况，如遇老年人 身体不适，协助采取应急措施。 | 30-60分钟 |
|  |  | 站点助浴 | 1.站点助浴应选择有公用助浴设施的社区养老服务网点或养老服务机构； 2.助浴前对老年人进行安全提示； 3.工作人员按照助浴流程对老年人进行助浴服务； 4.助浴过程中应有家属或监护人在场。 | 30-60分钟 |
|  | 助洁 | 物品整理 | 1.开窗通风，保持客厅、卧室、厨卫整洁，物品摆放整齐； 2.按需晾晒(棉被，厚毛毯等)、更换床上四件套； 3.按老年人习惯整理床铺，保持床铺整洁。 | 60分钟 |
|  |  | 居家清洁 | 1.由内而外打扫居室卫生，拖洗地面至清洁无污，并通风保持地面干燥，防止老年人滑倒； 2.处理垃圾不扬尘，保持客厅、卧室、厨卫整洁； 3.保持居室整洁美观、目测无灰尘、空气清新无异味； 4.保洁用品应及时清洗、消毒，保持清洁及卫生； 5.打扫过程中，如遇钱财等贵重物品，应提醒老年人妥善保管。 | 60分钟 |
|  |  | 衣物洗涤 | 1.服务人员上门为老年人洗涤衣物： 2.衣物应分类进行洗涤，并做到洗净、晾晒 3.洗涤前需检查被洗衣物的性状及是否遗留贵重物品并告知老年人或家属。 | 60分钟 |
|  |  | 身体清洁 | 协助卧床老年人进行卧位洗头及面部清洁，对不能自理 老年人采用棉棒、棉球擦拭清洁口腔。 | 20-30分钟 |
|  |  | 上门理发 | 1.简单理发，修面、挖耳注意安全，做到老年人容貌整洁； 2.理发人员应受过培训上岗。 | 20-30分钟 |
|  |  | 站点理发 | 1.简单理发，修面、挖耳注意安全，做到老年人容貌整洁； 2.理发人员应受过培训上岗； 3.负责接送老人。 | 20-30分钟 |
|  |  | 洗脚剪指甲 | 1,泡脚、洗脚，剪指甲； 2.保持指(趾)甲整洁、无异味。 | 10-30分钟 |
|  | 助行 | 陪同外出 | 1.协助老年人在住宅小区及周边区域活动 2.帮助老年人正确使用助行器及其他辅助用具，并注意 途中安全。 | 60分钟 |
|  | 助急 | 助急 | 紧急呼叫受理、紧急转介等 | / |
|  | 助医 | 陪同就医 | 1.陪同就医主要指常见病、慢性病复诊、辅助性检查 门诊注射、换药等(就诊单位为区级以上正规医疗机构)； 2.注意老年人途中安全，并及时向老年人家属或监护人反馈就医情况； 3.如需代为挂号、取药等服务，应做到当面清点钱款和 药物。 | 60分钟 |
|  |  | 治疗陪伴 | - 1.照顾老人起居，协助进行自身清洁； - 2.协助老人进食、饮水； 3.协助老人大小便、翻身、功能锻炼； 4.护送、协助老人进行检查、理疗、治疗康复活动； 5.负责清洗、消毒老人衣物，清洁消毒老人的脸盆、茶具、痰孟、便盆等生活用具； 6.及时将病人的有关情况告知护士、医生和家属。 | 24小时 |
| 基础照护服务 | 排泄护理 | 失禁排泄护理 | 为大小便失禁的护理对象进行护理，保持局部皮肤的清洁，增加护理对象舒适；协助部分失能老人如厕等。 | 15-30分钟 |
|  |  | 会阴护理 | 根据会阴部有无伤口、有无大小便失禁和留置尿管等，鼓励并协助护理对象完成会阴部的擦洗或冲洗。 | 10-20分钟 |
|  | 护理协助 | 褥疮压疮护理 | 对易发生压疮的护理对象采取定时翻身、气垫减压等方法预防压疮的发生。为护理对象提供心理支持及压疮护理指导。 | 15-30分钟 |
|  |  | 皮肤外用药涂 擦 | 遵医嘱用棉签等蘸取药液直接涂抹护理对象在皮肤上进行治疗。 | 15-30分钟 |
|  | 康复 护理 | 康复训练 | 对有需求的老年人制定康复方案，在专业人员指导下进行肢体类康复训练(腰椎康复训练、关节放松训练等)。 | 30分钟 |
|  |  | 康复评估 | 日常生活能力评定，简明精神状态、徒手平衡功能检查、吞咽功能障碍评定，认知知觉功能检查、等速肌力评定等 | 10分钟 |
|  |  | 康复指导 | 等速肌力训练、平衡功能训练、关节松动训练、运动疗法、作业训练、轮椅功能训练、吞咽功能障碍训练、电动起立床训练偏瘫肢体综合训练、中频脉冲治疗、低频 脉冲治疗、红外线治疗、中医定向透药、中药熏药、针灸治疗、晋通中风后遗症推拿 | 30分钟 |
|  |  | 康复理疗 | 1.应符合老年人的生理心理特点。 2.根据需要配备相应的合格理疗器具，理疗过程中应注意观察老年人的身体适应情况，防止损伤。 3.专业人员采用中医传统推拿手法，对症调理，配以拔罐、刮麴等，调和脏腑气血，缓解疼痛等。 | 30-40分钟 |
|  | 远程服务 | 智能监测 | 通过配备相应的设备，每日对服务对象的健康及活动状况进行数据监测，对异常数据进行预警提示及电话处置。 | 24小时 |
|  |  | 应急服务响应 | 签约服务对象主动发出求助信息或数据监测预警时，如无法电话处置，需派员上门予以察看及协助。 |  |
|  | 上门探访 |  | 了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全情况、卫生状况、居室环境、服务需求等 | / |
|  | 建立健康档案 |  | 采集老年人的体检信息、既往疾病史等健康信息，建立老年人健康档案。 | / |
|  | 预防保健 |  | 健康咨询、用药提醒、营养指导等。 | 20分钟 |
|  | 常规生理指数监测 |  | 监测体温、体重、血压、呼吸、心事、血糖等。 | 20分钟 |
| 委托 代办 服务 | 代购日常用品 |  | 代购日常生活用品、纸品、果蔬等。 | 60分钟 |
|  | 代缴日常费用 |  | 代缴水、电、暖气、通讯费等日常费用。 |  |
|  | 代订代取业务 |  | 代订车票、预约车辆，代取送信函、文件和物品等。 |  |
|  | 代为申请服务 |  | 代为申请法律援助、救助服务等。 |  |
| 精神慰藉服务 | 亲情陪护 |  | 定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动。 | 60分钟 |
|  | 情绪疏导 |  | 与老年人进行谈心、交流，耐心倾听老年人的诉说。 |  |
|  | 心理慰藉 |  | 通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态。 |  |

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号 ：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

________年______月_____日

# 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、投标方案

五、投标一览表

六、投标人认为必要的其他材料

七、投标报价明细表

八、技术要求偏差表

九、综合标资料

十、其他相关承诺书及声明函

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）

1、在研究了                 项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供供货、安装、调试及验收等全部工作内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按期、按质、按量完成本项目系统供货及安装调试，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起60日历天的投标有期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行我单位的全部责任。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8、我们同意按照规定缴纳招标代理服务费。

9、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

（二）投标函附录

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 服务要求 |  |
| 建设家庭养老床位的质保维护期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

3、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

- （一）法定代表身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （单位电子签章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

供应商：                           （单位电子签章）

法定代表人：                       （电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （电子签名或盖章）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证扫描件

- 三、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资格证明文件

四、投标方案

(此项针对评标办法中技术标部分，投标人根据自身情况自行编制)

五、投标人认为必要的其他材料

(投标供应商认为附的其他资料)

六、投标报价明细表

（投标人根据招标文件第五章采购需求编制，格式自拟）

七、技术要求偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件的项目采购需求 | 投标文件的项目采购需求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人请根据本项目招标文件中 第四章项目采购需求中的内容认真响应，此表格式可自行添加。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：         （签字并盖章）

日 期 ：  年  月  日

## 八、综合标资料

- （投标人根据招标文件综合标要求自行编制，格式自拟）

九、相关承诺书及声明函

（一）中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期:

注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

（三）监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小型和微型同等的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，则不需要提供《监狱企业证明文件》

- （四）资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                          注册地点为                                 ,  统一社会信用代码为                          ,  法定代表人(单位负责人)为                  ,  联系方式为

二、 我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事 处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等 行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责 任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台， 并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签名或盖章):

日期：      年   月    日

注： 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（五）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日